## Arkusz1
Lp | Nazwa stacji | Nr słupa | Typ słupa | Funkcja słupa dla kabli istn. | Przęsło | Istn. Przewód / Proj. Przewód | Długość przęsla | Proj. zwis kabla podwieszanego | Naprężenie przewodu projektowanego | Naciąg przewodu projektowanego | Dopuszczalne wartości sił działających na słup (wartości katalogowe) [daN] |  | Dopuszczalne wartości sił działających na słup [daN] |  | Wartości istniejących projektowanych obciążeń słupa [daN] |  | Funkcja słupa dla kabli projektowanych | Wartości projektowanych obciążeń słupa [daN] |  | Czy słup spełnia wymagania wytrzymałościowe | Stan słupa
[5 empty] | od/do |  | [m] | [m] | [Mpa] | [daN] | oś X | oś Y | oś X | oś Y | oś X | oś Y |  | oś X | oś Y | Tak/Nie